附件：

第三包器械一批

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 手麻科 | 1 | 甲状腺拉钩 | 2 | 1.8\*250mm |
| 2 | 肌瘤钻 | 各2 | 10\*420mm、5\*420mm |
| 骨一病区 | 1 | 椎板咬骨钳 | 1 | 规格φ3.5mm×360mm×50°，勺型，可旋转 |
| 2 | 快装手柄 | 1 | 规格枪型手柄 |
| 3 | 篮钳 | 1 | 规格，φ2.5mm×330mm，头端为直形 |
| 4 | 髓核钳 | 1 | 规格，φ2.5mm×330mm，短嘴杯状，头端为直形 |
| 5 | 骨凿 | 1 | 规格φ3.0mm×340mm，钛合金手柄，骨凿刃部平口，前端带限深 |
| 6 | 环锯（镜外） | 1 | 规格φ6.5mm×7.5mm×170mm，一字手柄,圆柱状，前端带锯齿，齿端内壁带刻度 |
| 7 | 套管 | 1 | 规格φ7.7mm×8.5mm×150mm，环锯保护套管，圆筒柱状形，前端斜口 |
| 8 | 环锯（镜外） | 1 | 规格φ6.5×176，三叶手柄，前端带锯齿（半齿），齿端内壁带刻度 |
| 9 | 微创脊柱磨头 | 1 | 规格φ3.5mm×280mm球形金刚砂，转速≥28000r/min，刀具具有单手推拉自锁限深调节功能 |