## 5米标志2.9米字
附件：广安市广安区人民医院楼顶发光字安装及附属工程
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 制作成品尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 楼顶发光字施工 | 钢材 | 热镀锌方管 | 80*80*2mm | 根 | 255 | 175 | 44625 | 钢结构支撑：必须使用国标热镀锌方管（80mm×80mm×2mm规格）为骨架（需提供质检报告及产品合格证），抗风能力必须达到本地气象灾害防御标准。
2 |  | 混泥土固定配重方墩 | C30混凝土 | 1200*600*600mm | 方 | 40 | 400 | 16000 | 水泥底座尺寸需结合施工现场。
3 |  | 电缆线 | 6平方3*3国标 | / | 米 | 200 | 30 | 6000 | 电气安全：配备符合国家3C认证的户外专用防雨配电箱、时控开关及漏电保护装置，线材需穿PVC阻燃管保护，符合建筑电气安装规范。
4 |  | 线管 | PVC管 | / | 米 | 200 | 18 | 3600
5 |  | 防雨配电箱、时空开关及所需辅材 |  |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
6 |  | 防锈 | 氟碳漆 | / | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 方管焊接完成后，焊缝及热影响区，需按「清理—除锈—防护」流程做防锈处理，需喷涂环氧富锌底漆2遍，底漆干燥后，再喷涂氟碳面漆2遍，保证整体结构耐蚀、美观、耐用。
7 |  | 吊装 |  |  | 天 | 4 | 1800 | 7200
8 |  | 人工 |  | / | 工 | 35 | 450 | 15750
合计 | [7 empty] | 97175
如图所示 |  |  |  |  | 钢架图
备注：所有施工人员，如高空作业需持高空作业证、焊工作业需持焊工证，必须持证上岗，人证合一。 该采购项目为包干价，总费用综合单价含税包括但不限于：材料及辅材、电费、设备、安装、人工、机械、运输吊装、成品材料、成品转运（含二次转运等）、管理费、利润、现场安全文明施工及总价措施费、单价措施费、规费等费用，即为完成合同合作范围内容的所有费用（施工期间不论任何原因，均不作调价）。乙方提供的增值税发票结算。总价不以数量的增减作调整。